AMPERE.Storage Datenblatt I Stand: 18.07.2022 I v02

Technische Daten

Hersteller SOLARMAX GmbH, Zur Schönhalde 10, D-89352 Ellzee

| Technologie | Lithium-Ionen |
| --- | --- |
| Nennspannung | 51,1 V |
| Kapazität Batterie | 6 - 15 kWh |
| DoD | 90 % |
| Maximale Leistung Laden / Entladen | 4 - 8 kW Be- und Entladeleistung (abhängig von Speichergröße) |
| Zyklenzahl | 12.000 |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperaturbereich (Nennleistung) | 0 °C - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 % - 95 % (nicht kondensierend) |
| Maximale Betriebshöhe über Meeresspiegel | 2.000 m |
| Gewicht ohne Batterien | 60 kg |
| Gewicht Batteriepack je 3 kWh | 19,2 kg |
| Abmessungen (B x H x T) | 660 mm × 1.220 mm × 400 mm |
| Garantie | 10 Jahre Herstellergarantie, kostenpflichtig erweiterbar auf 20 Jahre |